| TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2014 SECRETARIA DE OBRAS |  |
| --- | --- |
| SETOR | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
| TIPO | MENOR PREÇO GLOBAL |
| OBJETO | Contratação de Empresa para Execução de Base e Capa asfáltica da Estrada geral Baú Central, Trecho (próximo ao n 5873 – Baú Central), conforme especificações neste edital |
| ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO: até o dia 23/06/2014 às 14:00 hs (quatorze horas), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação. |  |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 23/06/2014 às 14:00 hs (quatorze horas), após habilitação dos representantes. |  |
| REGIMENTO: Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006. |  |
| MAIORES INFORMAÇÕES: O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no departamento de Compras e Licitações da PMI – End. Rua Dr. Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, no site www.ilhota.sc.gov.br ou informações pelo email licitacao@ilhota.sc.gov.br - Telefones: (0xx47) 3343-8800 ramal 815. |  |

ALEX MIRANDA

PREGOEIRO MUNICIPAL

Ilhota, 06 de junho de 2014.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHOTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 14:00 hs, do dia 23 de Junho de 2014 , na Secretaria Municipal de administração, situada à Rua Dr. Leoberto Leal nº 160, centro, cidade de ilhota, na sala do setor de Licitações, se reunirá a Comissão Permanente de Licitação, com a finalidade de receber documentação e proposta objeto descrito no item 01 deste instrumento.

1 - OBJETO

O objeto do presente processo licitatório visa contratação de empresa para Execução de Base e Capa Asfáltica da Estrada Geral Baú Central, Trecho (próximo ao nº. 5873 – Baú Central), conforme especificações constantes neste edital, tudo em conformidade com os Anexos – Projeto, Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, os quais devem ser rigorosamente seguidos.

1.1 - As empresas interessadas deverão realizar visitação ao local da execução do serviço através de seus responsáveis técnicos pela execução de todos os serviços, com agendamento de até 24hs. de antecedência com o   junto a Secretaria Municipal de Obras, no horário das 8:00 às 12:00hs e das 13:30 as 17:30hs;

1.1.1- O representante da Prefeitura Municipal devera proceder a diligência junto ao local de execução dos serviços para vistoriar e obter esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o objeto, após o que, será fornecido de conformidade com o disposto no art 30, Inciso III da Lei 8.666/93, o respectivo Comprovante de Visita ao Local da Obra, que deverá ser imprescindivelmente anexado a documentação de habilitação da empresa licitante.

1.2 –  CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

1.2.1 – O valor global máximo admitido pela Administração Municipal é de R$ R$ 68.823,52 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e um três reais e cinquenta e dois centavos).

1.2.2 – Ressalte-se que a abusividade/inexequibilidade será verificada item a item da planilha de orçamento, desclassificando-se as propostas que apresentarem itens abusivos ou inexequíveis.

1.3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO

1.3.1 - Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.

1.3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa.

1.3.3 - Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um representante de cada proponente. Demais representantes terão direito apenas a assistir as Sessões, sem direito à voz.

1.3.4 - A proponente deverá apresentar documento de credenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo I deste Edital, com a indicação do representante credenciado, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de cópia do instrumento dando poderes ao credenciante para nomear o credenciado. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Este documento de credenciamento e a cópia do Contrato Social ou cópia do instrumento dando poderes ao credenciante deverão estar em mãos do representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.

      - - A falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos deste Edital e da legislação vigente, implicará no silêncio deste representante durante a Sessão Pública de Abertura e Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação e nº 02 - Proposta de Preços.

      - - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

1.3.5 - A Comissão de Licitação recomenda aos licitantes a participação efetiva de representante nas reuniões deste instrumento convocatório e, nas eventualmente convocadas pela Comissão de Licitações.

2. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DO OBJETO:

2.1 - O prazo de conclusão da obra será de 30 (trinta) dias corridos a contar da Expedição do Termo de Inicio da Obras fornecido pelo Departamento de Engenharia do Município.

2.2. - O prazo de contratação da vencedora será de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do Contrato.

3. HABILITAÇÃO

3.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC)

3.1.1 As licitantes que POSSUEM O CRC poderão protocolizar seu envelope nº 01 Documentos de Habilitação até a data e horário da Sessão de abertura dos envelopes, como prevê a Lei 8.666/93 e suas alterações.

3.1.2 Os documentos exigidos nos itens:

3.1.3 Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, abaixo descritos, poderão ser substituídos pelo CRC Certificado de Registro Cadastral emitido pelo setor de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município de Ilhota, como faculta a Lei 8.666/93 e suas alterações, observadas, ainda, as seguintes condições:

3.1.4 O CRC deverá estar válido na data de abertura deste processo licitatório.

3.1.5. Todos os documentos no que compõem o CRC, deverão estar válidos na data de abertura.

3.1.6 Dúvidas sobre o CRC poderão ser esclarecidas com o servidor Alex Miranda pelo fone (47)3343-8815 ou no E-mail: licitacao@ilhota.sc.gov.br.

3.1.7. As licitantes que NÃO POSSUEM o CRC deverão protocolar seu envelope nº 01 Documentos de Habilitação, contendo TODOS os documentos exigidos na Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista,  Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, até o terceiro dia antes da abertura do presente processo licitatório, ou seja, dia 20/06/2014, como prevê a Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;

3.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou da última consolidação em diante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

3.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

3.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.2.5 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

3.2.6. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, pela apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, demonstrando situação cadastral ATIVA.

3.2.7 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou alvará de localização.

3.2.8 SRF/PGFN - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas  administrados, no âmbito de suas competências.

3.2.9 SEF - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa a todos os tributos administrados pela Secretaria Estadual da Fazenda, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa.

3.2.10 SMF - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos mobiliários e imobiliários administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa.

3.2.11 INSS - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Instituto Nacional do Seguro Social), pela

apresentação  da  Certidão  Negativa  de  Débito  (CND)  ou  Certidão  Positiva  de  Débito  com  Efeitos  de

Negativa (CPD-EN).

3.2.12 FGTS - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), demonstrando situação REGULAR.

3.2.13 Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, sobre o trabalho de menores, conforme modelo anexo II.

3.2.14 CNDT – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, pela apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

3.3.1 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, DO DOMICÍLIO OU SEDE do Licitante, com validade na data de entrega dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta de Preços”, comprovando o registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente.

3.3.2- Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com validade na data de entrega dos envelopes da “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, comprovando o registro ou inscrição do engenheiro indicado como responsável pela execução dos serviços na entidade profissional competente.

3.3.3 - Comprovação de capacitação técnico-operacional: A empresa licitante deverá apresentar atestado(s) devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da CAT (Certidão de Acervo Técnico), demonstrando a capacitação técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto da licitação.

3.3.4 – Não será permitida a soma de quantitativos de atestados referente cada item/serviço.

3.3.5 - Comprovação de que o Engenheiro responsável pertence ao quadro de pessoal da empresa, comprovando o vínculo na forma abaixo estabelecida, conforme o caso:

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (páginas da identificação profissional e do contrato de trabalho) acompanhada de cópia do livro ou ficha do registro de empregado, ou;

b) Contrato de prestação de serviços firmado com a proponente (com vigência durante o prazo de contratação deste Edital), ou;

c) Caso o profissional seja proprietário/sócio da licitante, tal comprovação será desnecessária visto que já é feita através do ato constitutivo e da Certidão do CREA devidamente atualizada.

3.3.6- É vedada a indicação do mesmo técnico como responsável por mais de uma empresa.

4. – VISITA TÉCNICA

4.1 - A visita deverá ser realizada até 20/06/2014, no horário de 8h às 12h e das 13h30min às 17h, devendo ser previamente agendada com o secretário Municipal de Obras, o Sr. Cidnei Thome,  através do tel. 47-3343-8800 ramal 815.

4.2 – O Atestado de Visita Técnica deverá constar do envelope HABILITAÇÃO, conforme anexo IX.

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata o u Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma, o seu prazo de validade.

5.2 – Comprovação de possuir CAPITAL SOCIAL mínimo integralizado ou PATRIMÔNIO LIQUIDO correspondente a 5% do valor estimado da contratação no valor de R$ 3.441,18 (três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), comprovado através do contrato social e suas alterações registradas na Junta Comercial do Estado ou através da Declaração Simplificada da junta comercial do Estado.

5.3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

5.4 – ENVELOPE DE HABILITAÇÃO: Os documentos de habilitação, descritos no item 3 e seguintes, deverão ser entregues à Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, no envelope nº 01, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa fronteira a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ILHOTA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

CNPJ

5.5. DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA:

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, datadas, assinadas em sua última folha e rubricadas nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras e, preferencialmente, em folha timbrada da empresa.

As propostas financeiras deverão ser entregues pelos licitantes à Comissão de Licitação no envelope nº 02, devidamente lacrado, contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ILHOTA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)CNPJ

5.6 - O envelope n º 02 proposta de preços deverá conter:

5.7 – A proposta de preços, preferencialmente, em folha timbrada da empresa, devendo ser datilografada ou digitada, não podendo em hipótese alguma, constar rasuras, emendas ou entrelinhas, sendo necessário, ainda constar a data e a assinatura do responsável legal pela empresa na última folha e rubricada as demais, apresentando as planilhas de custos e cronograma em conformidade com a descrição exarado no item 1 - do Objeto e seus anexos. No preço deverão estar incluídos todos os encargos fiscais, trabalhistas, ou de qualquer natureza, inclusive despesas com frete, não se admitindo, a qualquer título acréscimos sobre o preço ofertado.

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada par a sua entrega.

Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

5.8- MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.9- DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006.

- As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios introduzidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua condição através da apresentação dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso:

- Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, conforme Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio,

5.10- A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas na cláusula nona deste edital.

5.11- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.12- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 0 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.

5.13 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6. DO JULGAMENTO:

6.1 - Para efeitos de julgamento esta Licitação é do tipo Menor Preço Global. Para classificação das propostas de menor preço serão consideradas apenas 02 (duas) casas decimais;

6.2 - O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o Menor Preço global;

6.3 - Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não excedam ao limite global de R$ R$ 68.823,52 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte três reais e cinquenta e dois centavos), incluindo-se neste cômputo o BDI, encargos sociais e seguros da obra;

  - - DA DESCLASSIFICAÇÃO:

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços.

    - - DA ABUSIVIDADE: serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores excessivos em relação aos preços praticados no mercado, considerando-se como tal os que superem os preços constantes na planilha orçamentária fornecida pela Administração.

6.4.3 - Os preços não poderão ultrapassar no total e nem item a item (por item se entende qualquer descrição/linha componente da planilha orçamentária),  aos preços apresentados pela Administração, que são considerados como preços máximos. A abusividade/inexequibilidade será verificada item a item da Planilha de Preços, desclassificando-se as propostas que apresentem itens abusivos ou inexeqüíveis.

6.4.4 - DA INEXEQUIBILIDADE: serão desclassificadas as propostas que não atenderem o disposto no artigo 48, inciso II, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, presumindo-se incompatíveis com os preços praticados no mercado as propostas que ficarem aquém de 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante na planilha orçamentária fornecida pela Administração, ou

b) valor constante na planilha orçamentária fornecida pela Administração.

6.4.5 - Os preços apresentados para licitação foram elaborados com base na tabela SINAPI/DEINFRA (anexo IV).

6.4.6 - Ressalte-se que a abusividade/inexequibilidade será verificada item a item da Planilha Orçamentária, desclassificando-se as propostas que apresentarem itens abusivos ou inexequíveis.

    - - Serão considerados preços manifestamente inexequíveis, aqueles que não demonstrem sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos que o compõem são coerentes com os de mercado.

    - - A Comissão Permanente de Licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente inexeqüível, intimará o proponente para que apresente, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data do recebimento da intimação, a composição de custos e promoverá diligência, para verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado.

6.5 - A microempresa e a empresa de pequeno porte  que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

6.6 - O benefício de que trata a alínea anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

6.7 - O prazo de que trata o subitem 6.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

6.8 - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

6.9 - A fim de obter subsídios que lhe permitam um melhor juízo de valor, a Comissão poderá realizar todas as diligências que entender necessárias para esclarecer ou complementar qualquer item das propostas apresentadas;

6.10 - Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44, seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93.

6.11 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em ato público, com convocação prévia de todos os Licitantes.

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte que atenderem aos requisitos deste edital.

7.1.1 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

7.1.2 – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

7.2 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.8  deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

7.3 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item 7.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

7.4 – O disposto nos itens 7.1 à 7.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte (que satisfaça as exigências do item 4 alínea ‘e’ deste edital).

7.5 – As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

8. DOS RECURSOS:

8.1 - Em todas as fases da presente licitação será observada as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9. DOS PRAZOS:

9.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 2 (dois) dias convocará o vencedor para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 8.

9.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, em igual prazo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, sem prejuízo de aplicação de pena de multa, no valor correspondente a 20 % (vinte por cento) do valor do Contrato e mais sanção prevista no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4 – Caso algum material não corresponda ao exigido pelo Edital, a Contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de notificação expedida pelo Contratante, a sua substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor.

10- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente acompanhada de atestado de recebimento da Secretaria Municipal requerente, e também acompanhada pelo Atestado de Vistoria expedido pela Secretaria de Obras – Departamento de Engenharia.

10.1- As despesas correrão á contar da Dotação Orçamentária:

Dotação 56 – 08.01.15.452.0010.2010.3.3.90.00.00.00.00.00 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

10.2 - Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a matéria.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como o descumprimento de qualquer das Cláusulas Contratuais, o Contratante a seu critério, garantida a prévia defesa, aplicará a Contratada as seguintes sanções:

a) - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

b) - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

c) - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 - Não serão consideradas as empresas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente Edital.

12.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas, exigidas no Edital, e não apresentadas na reunião de recebimento.

12.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

12.4 - Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar Atas e os Contratos, os Licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

12.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos participantes retardatários.

12.6 - Somente poderão participar do certame os Licitantes que estiverem cadastrados na Prefeitura Municipal de Ilhota até a data estipulada no item 3 deste edital;

12.7 - Em casos de impugnação de edital este será julgado observando o disciplinamento da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações posteriores – onde o requerente deverá protocolar seu requerimento com prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o certame, endereçado á Comissão de Licitações;

12.8.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).

12.9 - No Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no artigo 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.10 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h30m às 12h e das 14h as 17h, na Prefeitura Municipal de Ilhota, Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações, ou no endereço eletrônico licitação@ilhota.sc.gov.br

17. FORO, COMISSÃO E ANEXOS

17.1 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, ou seja, foro da Comarca de Gaspar/SC.

17.2 A Comissão Permanente de Licitações designada para o presente processo licitatório foi nomeada pela Portaria nº 388/2014.

- A íntegra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Anexos poderá ser obtida por solicitação através do e-mail informado no item 12.10

- São partes integrantes deste Edital:

Anexo I - Modelo do Documento de Credenciamento;

Anexo II - Modelo da Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho do menor;

Anexo III - Modelo da Proposta de Preços; Anexo Anexo IV- Planilha Orçamentária;

Anexo V – Planilha de composição do BDI

Anexo VI – Cronograma físico financeiro;

Anexo VII - Projetos

Anexo VIII– Memorial Descritivo;

Anexo IX –  Atestado de visita

Anexo XI – Minuta do contrato

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

ILHOTA, 06 DE JUNHO DE 2014

Fernando Neves

Secretário Municipal de Administração

Cidnei Thomé

Secretário Municipal de Obras

ANEXO I - MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS nº 00x/2014

A empresa ______________________, estabelecida na __________________, em _________/__, inscrita no CNPJ sob nº _____________________, CREDENCIA o Sr(a)._________________ portador(a) da Cédula de Identidade nº ________ e inscrito no CPF sob nº ________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Ilhota, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 0xx/2014, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisões, apresentar recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, em ____ de ______________ de 2014.

____________________________________________________

Local, data e assinatura do representante legal

ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

(Razão Social da Empresa) _________________________, inscrita no CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações, acrescido pela Lei nº 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e data: _____________, __ de ___________ de ____.

________________________________________________

Representante legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO III - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE Nº 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).

Prefeitura Municipal de Ilhota

PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços: 00x/2014

Data abertura: __/__/2014

Horário: horas: __:__

NOME DA EMPRESA: ____________

C.N.P.J.: _________________

ENDEREÇO: _______________

FONE e FAX: _______________

Dados Bancários: Banco/Agência/Conta e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida para entrega dos envelopes nº 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS".

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: 30(trinta) dias, a contar da assinatura do instrumento contratual.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Medições mensais. Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao da realização dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal com aceite no verso.

| Item |  | Objeto |  | Valor Total (em R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa para Execução de Base e Capa Asfáltica da Estrada Geral Baú Central, Trecho (próximo ao nº. 5873 – Baú Central), conforme especificações constantes neste edital. |  |  |  |  |

ATENÇÃO:

A proponente deverá apresentar anexos à “Proposta de Preços”:  A planilha orçamentaria (anexo IV) e o BDI (anexo V),  devidamente preenchidos.

CARIMBO/ASSINATURA

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ANEXO V

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO VII - PROJETO

EXECUÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA
Estrada Geral Baú Central – Trecho (próximo ao nº. 5873)                                                                                                                           Baú Central

| Luiz Carlos dos Santos Córdova Júnior Eng° Civl - CREA/SC 097853-2 e-mail: engenharia@ilhota.sc.gov.br Fone: (47) 3343-8800 | Daniel Christian Bosi Prefeito Municipal | Antônio Carlos Russi Secretário de Obras |
| --- | --- | --- |

S U M Á R I O

APRESENTAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

INFORMATIVO DO PROJETO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

SINALIZAÇÃO URBANA

NORMAS GERAIS DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - APRESENTAÇÃO

O presente volume tem por objetivo descrever as atividades que deverão ser executadas e respectivas metodologias adotadas na execução dos serviços de execução de base e capa asfáltica da Estrada Geral Baú Central – Trecho, próximo ao número 5873 – Baú Central.

.

O Projeto é apresentado em volume único contendo todas as plantas, detalhes construtivos e planilhas necessárias à execução dos serviços.

2 - MAPAS DE LOCALIZAÇÃO

|  | MAPA DE LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- |

3 - INFORMATIVO DO PROJETO

A Prefeitura de Ilhota através da Secretaria de Obras através de estudos de mobilidade optou por executar a base e capa asfáltica com o objetivo de melhorar a trafegabilidade no trecho, bem como aumentar a segurança para os veículos e principalmente para os transeuntes, tendo em vista que no trecho encontra-se uma escola primária e um posto de saúde, tal melhoria na via se faz necessária.

Como a rua já se encontra implantada, foi efetuado um estudo da área através de levantamento topográfico para determinar as necessidades específicas do local.

O Projeto geométrico da via consistiu em manter o gabarito existente neste trecho, pois o mesmo se encontra consagrado.

O projeto em execução não tem objetivo introduzir alterações de planimetria ou altimetria devido à rua estar implantada somente sendo executada a base e capa asfáltica.

4 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

4.1 - Pavimentação Asfáltica

O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão utilizados na confecção das camadas constituintes do pavimento, indicando suas características e fontes de obtenção, determinando as espessuras das camadas, estabelecendo as seções transversais tipo da plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de serviços e materiais referentes à pavimentação.

Será executada no trecho, uma base de brita graduada com espessura média de 15,0cm, imprimação da base com asfalto diluído tipo CM-30, Pintura de Ligação com emulsão asfáltica tipo RR-2C, bem como uma Capa de Asfalto Usinado à Quente (CAUQ) faixa "C" D.N.E.R. com espessura média de 5,0cm, sendo que o lançamento da massa asfáltica poderá ser feito com o auxílio de uma motoniveladora ou um equipamento mecânico tipo vibro-acabadora e compactada por rolo pneumático e liso vibratório. A execução do revestimento deverá atender a especificação do DNER-ES 313/97.

As espessuras indicadas no projeto correspondem à espessura final da camada após a sua compactação.

Todos os quantitativos de pavimentação estão especificados na planilha de orçamento.

5 – SINALIZAÇÃO URBANA

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados em vias públicas, com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam, compreendendo em:

Sinalização horizontal: Abrange as marcações feitas no pavimento como geometria, cores, posições adequadas, cuja função é organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situação com problemas de geometria, topografia ou referente a obstáculo e complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Estão contidas nesta categoria todas as faixas e indicações descritas diretamente sobre a via com o objetivo de orientar e/ou direcionar o tráfego incidente sobre ela.

Sinalização vertical: A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana. O posicionamento das placas deverá ser em locais estratégicos, observando para isto, o fluxo de tráfego sobre a via na previsão de placas de advertência e indicações, principalmente onde há intersecções de ruas lindeiras com a via principal.

Todos os quantitativos de sinalização estão especificados na planilha de orçamento.

6 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO

A empresa contratada vencedora do certame deverá, submeter-se à equipe de fiscalização, bem como ao Projeto de pavimentação anexo deste Memorial.

Os serviços deverão obedecer ao traçado, às dimensões, as tolerâncias e as exigências de qualidade dos materiais indicados pela equipe de fiscalização. Embora as medições, a amostragem e os ensaios possam ser considerados como evidência dessa observação, ficará a exclusivo critério da fiscalização, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de serviços. Sua decisão, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final.

A contratada deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato, Como também será considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços e a terceiros.

Todo o pessoal da contratada e ou das empresas sub-contratadas deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da contratada, ou de qualquer sub-contratante que na opinião da equipe de fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da equipe de fiscalização, ser afastado, imediatamente pela contratada.

A contratada deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para executar, satisfatoriamente, os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. A equipe de fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações vigentes. Caso a equipe de fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da contratada à apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais, acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório.

A contratada deverá efetuar todos os controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregada está em conformidade com as normas técnicas. Os ensaios e verificação a seu cargo serão executados pelo laboratório designado pela contratada ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório designado pela equipe de fiscalização.

A sinalização preventiva e indicativa para execução da obra deverá atender os seguintes itens:

A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término desta, adequar e manter a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalização. Qualquer incidente que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo não cumprimento da sinalização de obra, os danos ocorridos serão de responsabilidade da empresa executora.

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da equipe de fiscalização.

Toda sinalização preventiva e indicativa da obra deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente.

7 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações têm como premissa zelar pela segurança, eficiência e qualidade das obras durante a execução do pavimento asfáltico.

A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados para a Estrada Geral Baú Central – Trecho (próximo ao nº. 5873), Baú Central, deverão estar em conformidade com as normas e especificações estabelecidas pelo Departamento de Infra-estrutura de Transportes (DNIT), materializadas no Manual de controle de qualidade intitulado como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”.

Nos itens a seguir serão descritas as fases básicas de execução dos serviços para implantação da obra.

Pavimentação:

Cada etapa dos serviços de pavimentação, aplicação da pintura de ligação e camada asfáltica, deverá ser executada somente após a devida liberação por parte da fiscalização.

Após a limpeza deverá ser aplicada a primeira pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, a qual deverá ser executada através de uso de caminhão espargidor, provido de barra de espargimento.

Na execução da capa asfáltica poderá ser utilizada para o lançamento/espalhamento da massa asfáltica, uma motoniveladora, ou um equipamento mecânico tipo vibro - acabadora, sendo a mesma compactada posteriormente por rolo pneumático e liso vibratório.

Medição dos Serviços Executados

a) Os serviços serão medidos com base no Manual de controle de qualidade intitulado como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”.

b) A medição deverá ser composta por corpo de medição anexando planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de localização, para melhor detalhamento, cronograma físico e planilhas de quantitativos dos serviços executados anexados ao da licitação da obra, bem como o diário de obra do período em questão.

c) A liberação e medições dos serviços, nas unidades previstas no projeto, seguirão as normas e especificações do DEINFRA/SC e do DNIT. Qualquer alteração nos componentes previstos deverá ser aprovada previamente pela equipe de fiscalização.

ANEXO IX - MODELO ATESTADO DE VISITA

Anexar junto a HABILITAÇÂO

REF. TP nº 00x/2014

Eu,......................................., representante legal da empresa/pessoa física  ......................, CNPJ n.º ................................, DECLARO que  realizei visita in locco às instalações da CONTRATANTE, na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, como forma de conhecer a estrutura e as suas necessidades, de forma a possibilitar a apresentação de proposta que coadune com o objeto licitado.

Data e Hora da Visita:

Acompanhado por:

Local, data e assinatura do representante legal

Obs: A veracidade das informações constantes da Declaração firmada pelos participantes será atestada pelo servidor que acompanhou a visita, no ato da abertura das propostas, sem o que a mesma não terá validade.

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO Nº ....../2014

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ILHOTA E A EMPRESA _________________

Aos __ (________) dias do mês de ________ de 2014, O MUNICÍPIO DE ILHOTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.301/0001-53, com sede na Rua Dr. Leoberto Leal, 160, Centro, Ilhota, SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Daniel Christian Bosi, portador da Carteira de Identidade n. 3.464.596-4-SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.026.390.029-02, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e a empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________ com sede à ______________ na cidade de __________, estado de ____________ neste ato representada por seu sócio Sr. ______________, C.I ____________, CPF ___________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente processo licitatório visa contratação de empresa para Execução de Base e Capa Asfáltica da Estrada Geral Baú Central, Trecho (próximo ao nº. 5873 – Baú Central), tudo em conformidade com os Anexos – Memorial Descritivo, Planilha de Quantitativo e Custos, Cronograma Físico-Financeiro, os quais devem ser rigorosamente seguidos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO:

Os serviços constantes do objeto do presente edital deverão ser desenvolvidos pelo vencedor do certame, em consonância com as normas técnicas vigentes de produtos e serviços estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem origem no Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 002/2014, e se fundamenta no que dispõe o Artigo 22, inciso II, §2º e Artigo 23, inciso I alínea “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA o valor global de R$ __________ (_____________________), conforme planilha descrita no anexo VI.

4.1 - O pagamento será efetuado em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente acompanhada de atestado de recebimento da Secretaria Municipal requerente, e também acompanhada pelo Atestado de Vistoria expedido pela Secretaria Municipal de Obras -Departamento de Engenharia.

4.2- Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a matéria;

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DO CONTRATO

O prazo de contratação da vencedora será de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - O prazo de conclusão da obra será de 30 (trinta) dias corridos a contar da Expedição do Termo de Inicio das Obras fornecido pela Secretaria de Obras – Departamento de Engenharia;

6.2 - Caso algum material ou serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, bem como neste instrumento contratual, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de notificação expedida pelo Contratante, a sua substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras

Dotação 56 – 08.01.15.452.0010.2010.3.3.90.00.00.00.00.00 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

CLÁUSULA OITAVA: DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Todos os encargos sociais resultantes do presente Contrato serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  Da mesma forma, os encargos trabalhistas decorrentes deste Contrato, serão suportados pela Contratada sem qualquer ônus ao Contratante. Para isso, reconhece desde já, ser de sua inteira responsabilidade todos e quaisquer débitos trabalhistas que advenham deste Contrato.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

O MUNICÍPIO exercerá ampla fiscalização ante ao fornecimento do objeto deste Contrato, pela Secretaria requerente e Departamento de Engenharia, o que em hipótese alguma, eximirá a Contratada da responsabilidade exclusiva pelos danos que causar a terceiros, seja por ato de dirigentes, proposto ou empregado seu.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS

O MUNICÍPIO deverá reter os impostos necessários do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pela contratada, conforme disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como o descumprimento de qualquer das Clausulas Contratuais, o MUNICÍPIO a seu critério, garantida a prévia defesa, aplicará a Contratada as seguintes sanções:

Parágrafo Primeiro - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 05 (cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

Parágrafo Segundo - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

Parágrafo Terceiro - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO (Art.79 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações da Lei nº 8.883/94).

a) - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo da Licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

b) - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78.

c) - Judicial, nos termos da Legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS PRIVILÉGIOS DO MUNICÍPIO

A CONTRATADA reconhece que o MUNICÍPIO compareceu neste negócio como agente de interesse público, motivo pelo qual admite que quaisquer dúvidas na interpretação deste Contrato sejam dirimidas em favor do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA é obrigada a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório que deu origem a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Gaspar, para a composição de qualquer lide resultante deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim acordados e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas signatárias.

Ilhota, __ de ________ de 2014.

_____________________                                                            ______________________

DANIEL CHRISTIAN BOSI                                                                         CONTRATADA

Prefeito Municipal

________________________

Cidnei Thomé

Secretário Municipal de Obras

TESTEMUNHAS:

________________________		___________________________