PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 001/2015.

A Comissão de Licitação recebeu em data de 27 de fevereiro de 2015, os questionamentos apresentados pelo representante legal da empresa CONASA – COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, abaixo transcritas in verbis:

“a) Questionamento 1

Na nota do item 14.2 do edital em referência temos a seguinte disposição:

“Nota: A certidão que não constar com validade expressa será considerada válida por sessenta (90) dias, contados da data da sua emissão.” Grifamos

Qual é o prazo correto de validade, sessenta ou noventa dias?

b) Questionamento 2

O edital, em seu Anexo I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO SUFTWARE COMERCIAL PARA O MUNICÍPIO DE ILHOTA (SC), item 4.1 “Principais atividades a serem desenvolvidas pelo Setor de Produção de água”, assim dispõe:

“operar, manter conservar, por sua conta as instalações de captação, tratamento elevatórias, adução e reservação de água”

De igual forma, neste mesmo item, em “Manutenção Corretiva de Responsabilidade do Setor de Produção de AGU”, letra “c”, assim dispõe:

“todos os materiais necessários para manutenção corretiva ficará a cargo da empresa contratada”

Muito embora relacione atribuições e custos a serem suportados pela Contratada, em momento algum há um Termo de Referência com as características das suas unidades operacionais compreendendo: Captação, Eta’s, Booster’s e Elevatórias de água Tratada, regime de operação, características da rede de distribuição, extensão e diâmetro, quantidades dos serviços mensais relacionados ao crescimento vegetativo, o que torna impossível de mensurar e realizar cálculos, eis que desprovidos de qualquer parâmetro.

Desta forma, solicitamos informações detalhadas sobre as características das unidades compreendendo: Captação, Eta’s, Booster’s e Elevatórias de Água Tratada, regime de operação, características da rede de distribuição, extensão e diâmetro, quantidades e demais dados complementares que nos possibilite realizar todas as análises e cálculos necessários para elaboração da proposta.

c) Questionamento 3

O edital, em sua Planilha I, “PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSARANDUBA”, apresenta em seu item 1, composição e manutenção do sistema de abastecimento de água.

O item 1.1, “Consumo mensal de produto químico” destaca o valor global de R$ 9.000,00 mensal e o item 1.2, “energia elétrica”, o valor global de R$ 15.000,00 mensal.

Como não se tem um descritivo do sistema de abastecimento de água, não há parâmetros para mensurar referidos itens.

Solicitamos informações pormenorizadas do sistema de abastecimento de água que permitam mensurar referidos valores e itens para a elaboração da proposta.

d) Questinamento 4

O edital, em sua Planilha I, “PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MASSARANDUBA”, apresenta em seu item 1, composição de custos e manutenção do sistema de abastecimento de água.

O item 1.3, “Mão de obra operação da estação de tratamento de água”, destaca o valor global de R$ 12.000,00 mensal.

Como não se tem um descritivo do sistema de abastecimento de água, não há parâmetros para mensurar referidos itens, eis que não é possível identificar também qual o regime de operação, qual a equipe mínima necessária para operação, quantas estações de tratamento compõem o sistema de Ilhota.

Desta forma, solicitamos informações pormenorizadas do sistema de abastecimento de água que permitam mensurar e analisar referidos valores e itens para a elaboração da proposta, tais como qual o regime de operação, qual equipe mínima necessária para operação, quantas estações de tratamento compõem o sistema de Ilhota.

c) Questinamento 5

O edital, em sua Planilha I, “PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSARANDUBA”, apresenta em seu item 2, composição de custos de manutenção de redes e ramais do sistema de abastecimento de água.

Não hã parâmetros para mensurar referidos itens, eis que não se tem informações a respeito de qual é a extensão de adutoras de água bruta, extensão de adutoras de água tratada e extensão de redes e ramais do sistema de abastecimento de água.

Não há parâmetros para mensurar referidos itens, eis que não se tem informações a respeito de qual é a extensão de adutoras de água bruta, extensão de adutoras de água trata e extensão de redes existentes no sistema de abastecimento de água de Ilhota.

Desta forma, solicitamos informações pormenorizadas do sistema de abastecimento de água que permitam mensurar referidos valores e itens para a elaboração da proposta, tais como qual é a extensão de adutoras de água bruta, extensão de adutoras de água tratada e extensão de redes existentes no sistema de abastecimento de água de Ilhota.

f) Questionamento 6

O edital, em sua Planilha I, “PLANILA DE COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DE MASSARANDUTA”, apresenta em seu item 2, composição de custos de manutenção de redes e ramais do sistema de abastecimento de água.

O item 4.1, “Despesas administrativas”, destaca o valor global de R$ 6.750,00 mensal.

Como não se tem um descritivo do sistema de abastecimento de água, não há parâmetros para mensurar referidos itens, eis que não é possível identificar o que remunera tal valor (gestor de contratoW Assistente administrativo? Etc).

Desta forma, solicitamos informações pormenorizadas do sistema de abastecimento de água que permitam mensurar e analisar referidos valores e itens para a elaboração da proposta, ta como informações de o que remunera o valor apontado no item 4.1 com seu respectivo descritivo.

H) Questionamento 7

O edital, em sua Planilha II, “TABELA DE PREÇOS PARA SERVIÇOS ESPECIAIS”, apresenta em seus itens de 1 a 11, quantidades limitadas a 1 (um) e em contrapartida, atribui valor global mensal máximo de R$ 9.086,90.

Dentro de uma normalidade de operação, vários itens, tais como registradas para cada serviço para uma melhor avaliação e determinação do valor da proposta, eis que inevitável que tais itens não se limitarão a um único evento mensal.

Desta forma, solicitamos informações pormenorizadas do sistema de abastecimento de água que permitam mensurar e analisar referidos valores e itens para a elaboração da proposta, tais como as quantidades históricas registradas para cada serviço descrito nos itens 1 a 11 da planilha II.

(negrito e itálico é nosso).

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 PMI

Prezado Senhor,

Em resposta aos questionamentos formulados, à PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA – PMI esclarece:

Conforme descrito no presente Edital, atualmente o Sistema de Operação, Manutenção e Fornecimento de Água Tratada do município de Ilhota é conduzido pela CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. O convênio já se expirou, contudo A CASAN se mantém prestando o serviço por decisão monocrática do juízo da Comarca de Gaspar.

O Município de Ilhota se consorciou à ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento por meio da Lei Municipal n. 1.747/2013, de 11 de setembro de 2013.

Tendo em vista o restrito acesso e disponibilização de informações detalhadas do sistema operacional e relatórios técnicos por parte da CASAN, a PMI solicitou à ARIS a fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

Em novembro de 2013 a ARIS emitiu o documento “RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA (RF – SAA – ILHOTA – 003)”, onde descreve todo o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no município de Ilhota – SC.

Todos os relatórios de fiscalização da ARIS, bem como dados gerais do município, dados de abastecimento de água, informações financeiras e a Lei de ingresso a ARIS são públicos e estão disponíveis no site da ARIS no endereço: http://www.aris.sc.gov.br/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=249%3Ailhota&Itemid=46.

A captação das informações necessárias para a composição dos custos deverá ser realizada por meio de diagnósticos durante a visita técnica e informações públicas disponíveis na PMI, CASAN e ARIS.

Deste modo, a responsabilidade que a atividade envolve demandam que o futuro Contratado apresente especialização técnica e experiêcia significativa no exercício de atividades similares para que em conjunto com a PMI proporcione a garantia de acesso e qualidade da água tratada aos seus munícipes.

- Questionamento 1 – , item 14.2 DA REGULARIDADE FISCAL: Qual é o prazo correto de validade, sessenta ou noventa dias?

Resposta:

O  prazo correto é 60 (sessenta) dias.

Onde de lê:

“A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por sessenta (90) dias, contados da data da sua emissão”

Leia-se:

“A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por sessenta (60) dias, contados da data da sua emissão”

- Questionamento 2 – Anexo I, item 4.1 – Setor de Produção de água:

Resposta:

As informações técnicas e financeiras estão disponíveis no site da ARIS no endereço supracitado.

- Questionamentos 3, 4, 5 e 6 – Edital, Itens 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2 e 2.1 da Planilha I – Planilha de Composição de Custos de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Águas de Massaranduba:

Resposta:

De início, necessário esclarecer que, por um lapso, erroneamente foi utilizado o nome do município de Massaranduba, portanto:

Onde de lê:

“Planilha de Composição de Custos de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Águas de Massaranduba”

Leia-se:

“Planilha de Composição de Custos de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Águas de Ilhota.

As informações técnicas e financeiras estão disponíveis no site da ARIS no endereço supra citado.

- Questionamento 7 – Itens 1 a 11 da Planilha II – Tabela de Preços para Serviços Especiais

Resposta:

As informações técnicas e financeiras estão disponíveis no site da ARIS no endereço supracitado.

Ilhota (SC), 04 de março de 2015.

__________________________________

Valmor Bertelli Júnior

Presidente da Comissão de Licitação