PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXECUÇÃO DE REFORMA (TROCA DE PISOS) NA ESCOLA JOSE DOMINGOS MACHADO– ILHOTINHA

MEMORIAL DESCRITIVO

  - Retirada dos pisos

Será efetuada a retirada (e destinação final) dos pisos lá existentes por conta da má-execução e trabalho estrutural.

A retirada deve ser feita por meio mecânico ou manual, sendo então por meio de de ferramentas “picareta” e então posterior retirada por meio de carrinho-de-mão.

  - Regularização do Nível (Contra piso)

Será realizada uma nova camada de contra piso para regularização, esta mesma deve ter argamassa colante na argamassa para melhor aderente na estrutura residual.

  - Assentamento do Piso

O Assentamento deverá ser realizado de forma a garantir uma boa aderencia, evitar cantos vivos, e pisos “saltados”. Os cantos devem ter afastamento mínimo de 0,5cm (interface piso/parede)

Devem ser rejuntados de acordo com especificação do fabricante.

- PISO TIPO PEI-4 E ARGAMASSA COLANTE AC-II (OU SUPERIORES)

  - Limpeza da obra

A obra deverá ser entregue totalmente isenta de resíduos. Entulhos do entorno e arredores deverão ser removidos, bem como restos de materiais e sujidades. Deverá ser realizada uma lavação do piso com água no dia da entrega.

OBS.: A REFORMA DEVERÁ OCORRER UMA SALA POR VEZ. PARA PASSAR PARA A SEQUENTE.